## 내역표지
내 역 서

## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : 대전월드컵경기장 주차관제설비 CCTV 설치 공사
| 비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
A1 | 순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 0
A2 |  |  | 간 접 재 료 비 | 0
A3 |  |  | 작 업 부 산 물 | 0
AS |  |  | [ 소 계 ] | 0
B1 |  | 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 0
B2 |  |  | 간 접 노 무 비 | 0 | 직접노무비 * 12.6%
BS |  |  | [ 소 계 ] | 0
C2 |  | 경 비 | 기 계 경 비 | 0
C3 |  |  | 가 설 비 | 0
C4 |  |  | 산 재 보 험 료 | 0 | 노무비 * 3.56%
C5 |  |  | 고 용 보 험 료 | 0 | 노무비 * 1.01%
C6 |  |  | 국민 건강 보험료 | 0 | 직접노무비 * 3.545%
C7 |  |  | 국민 연금 보험료 | 0 | 직접노무비 * 4.5%
CB |  |  | 노인장기요양보험료 | 0 | 건강보험료 * 12.95%
C8 |  |  | 퇴직 공제 부금비 | 0 | 직접노무비 * 2.3%
CA |  |  | 산업안전보건관리비 (A) | 0 | ((재료비+직노)*1.2%+3,250천원)*1.2 | 적용
CA |  |  | 산업안전보건관리비 (B) | 0 | (재료비+직노+도급자관급)*1.2%+3,250천원
CG |  |  | 기 타 경 비 | 0 | (재료비+노무비) * 5.2%
CS |  |  | [ 소 계 ] | 0
S1 | 계 |  |  | 0
D1 | 일 반 관 리 비 |  |  | 0 | 계 * 5.5%
D2 | 이 윤 |  |  | 0 | (노무비+경비+일반관리비) * 14.82%
D8 | 폐 기 물 처 리 비 |  |  | 0
D9 | 공 급 가 액 |  |  | 0
DB | 부 가 가 치 세 |  |  | 0 | 공급가액 * 10%
DH | 도 급 액 |  |  | 0
DK | 도급자지급자재비 |  |  |  | VAT포함
DK | 폐 기 물 처 리 비 |  |  |  | VAT포함
S2 | 총 공 사 비 |  |  | 0

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 대전월드컵경기장 주차관제설비 CCTV 설치 공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 대전월드컵경기장 주차관제설비 CCTV 설치 공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01 |  |  |  | 1
0101 옥외 CCTV 설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0101 |  | 01 |  | 2
0102 옥내 CCTV 설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0102 |  | 01 |  | 2
0103 CCTV설비 기기설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0103 |  | 01 |  | 2
0104 폐기물처리 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0104 |  |  | 6 | 2 |  | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 공종별내역서
공 종 별 내 역 서
[ 대전월드컵경기장 주차관제설비 CCTV 설치 공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
0101 옥외 CCTV 설치공사 | [15 empty] | 0101
철주 | 6M | 본 | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731B4CF72E9D3A555E75E91871 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C01731B4CF72E9D3A555E75E91871 | 553
철제등주 | 10M | 본 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731B4CF72E9D0D1F54252E1025 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C01731B4CF72E9D0D1F54252E1025 | 612
교통신호철주 | 200Φ 8M, 부착대 7M 이하 | 본 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731B4CF72E9D3A555E75EA2692 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C01731B4CF72E9D3A555E75EA2692 | 615
CCTV 부착대 | 3M | 개소 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731B4CF72E9D3A555E75EFA432 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C01731B4CF72E9D3A555E75EFA432 | 617
차량등 부착대 | 기계화, 7M | 개소 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731B4CF72E9D3A555E75EFA788 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C01731B4CF72E9D3A555E75EFA788 | 618
기초 | 400*600*600 | 개소 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731B4CF72E9D0D1F54252AB074 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C01731B4CF72E9D0D1F54252AB074 | 613
기초 | 500*800*1200 | 개소 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731B4CF72E9D0D1F54252AB69A |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C01731B4CF72E9D0D1F54252AB69A | 614
교통신호철주 기초 | 200Φ, 1000*1000*1500 | 개소 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731B4CF72E9D3A554C05C374D3 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C01731B4CF72E9D3A554C05C374D3 | 616
철주기초앙카 | 25Φ*500L | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731B4CF72E9D1FA4E24595E77D |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C01731B4CF72E9D1FA4E24595E77D | 619
핸드홀(수공1호) | 950*450*700 | 조 | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731A420F2F9186F080A54B6E93 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C01731A420F2F9186F080A54B6E93 | 468
풀박스 | 100X100X100(STS) | 개 | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731847FD2B9D1FE5E495543F44 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C01731847FD2B9D1FE5E495543F44 | 620
풀박스 | 150X150X100(STS) | 개 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731847FD2B9D1FE5E495543815 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C01731847FD2B9D1FE5E495543815 | 545
누전차단기 | 2P 30AF 20AT | EA | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731B4CF72E9D0D1F540561A7D3 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C01731B4CF72E9D0D1F540561A7D3 | 556
구내 광케이블 성단 | 광케이블성단 | 코어당 | 144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731A42722F932D33F6253BC42C |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C01731A42722F932D33F6253BC42C | 477
광케이블 | S/M 8C | M | 3109 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731A42722F932D33F62539028F |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C01731A42722F932D33F62539028F | 555
UTP CABLE | CAT.6 - 4Pr | M | 1762 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731A42B82A9229CD88B5529143 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C01731A42B82A9229CD88B5529143 | 479
0.6/1kV 난연 전력 케이블(F-CV) | 3C 10㎟ - 옥외 | m | 1746 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C017318475D289A128619956A9182 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C017318475D289A128619956A9182 | 557
파상형 경질폴리에틸렌 전선관 | 30㎜ | M | 599 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C017318477825970D626F358137CB |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C017318477825970D626F358137CB | 550
파상형 경질폴리에틸렌 전선관 | 40㎜ | M | 2409 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C017318477825970D626F35813477 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C017318477825970D626F35813477 | 551
파상형 경질폴리에틸렌 전선관 | 80㎜ | M | 877 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C017318477825970D626F35813350 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C017318477825970D626F35813350 | 552
강제 전선관 | 아연도 36 mm | M | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C017318477825973AA87E05E8E74F |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C017318477825973AA87E05E8E74F | 549
1종금속제가요전선관 | 고장력방수, 16 mm | M | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731A422A2D9FCACACE75B098D5 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C01731A422A2D9FCACACE75B098D5 | 558
1종금속제가요전선관 | 고장력방수, 22 mm | M | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731A422A2D9FCACACE75B36504 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C01731A422A2D9FCACACE75B36504 | 621
1종금속제가요전선관 | 고장력방수, 36 mm | M | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731A422A2D9FCACACE75B36732 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C01731A422A2D9FCACACE75B36732 | 538
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터-비닐, 16mm, 방수 | 개 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5B6773764F5A29923934BE15B1DAC9BF6F4733 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015B6773764F5A29923934BE15B1DAC9BF6F4733 | 559
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터-비닐, 22mm, 방수 | 개 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5B6773764F5A29923934BE15B1DAC9BF6F4732 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015B6773764F5A29923934BE15B1DAC9BF6F4732 | 622
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터-비닐, 36mm, 방수 | 개 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5B6773764F5A29923934BE15B1DAC9BF6F473C |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015B6773764F5A29923934BE15B1DAC9BF6F473C | 497
경고테이프 포설 | 통신용 | M | 2013 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731847322A902BBA4405AF106A |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C01731847322A902BBA4405AF106A | 499
터파기/토사 | 보통, 유압식백호 0.7m3 90%, 인력10% | M3 | 805.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C6FE35B477220959ECAB755F06465 |  |  | 0101 | F | T | F | [26 empty] | 01015C6FE35B477220959ECAB755F06465 | 543
되메우기/토사, 두께 15cm | 보통, 유압식백호 0.7m3+래머 80kg | M3 | 805.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C6FE3564F5E239E39791A15973B2B |  |  | 0101 | F | T | F | [26 empty] | 01015C6FE3564F5E239E39791A15973B2B | 544
보도블럭 철거 및 재포장 | 보도용블럭 | ㎡ | 234.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01D382453D2D9AA7E0E7B5C1A05B |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C01D382453D2D9AA7E0E7B5C1A05B | 502
아스팔트포장 절단 | 아스콘 | M | 698 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731B4CF72E9D0D29CC85750A0B |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C01731B4CF72E9D0D29CC85750A0B | 503
구조물 깨기 (기계 100%) | 대형브레이카 + 백호우 0.7㎥ | ㎥ | 64.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C4AF3214C1E28956CC7AEC56C690C |  |  | 0101 | F | T | F | [26 empty] | 01015C4AF3214C1E28956CC7AEC56C690C | 504
구조물 들어내기 | 백호우 0.7㎥ | ㎥ | 64.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C4AF3214C1E28956CC7AEC56F3DEB |  |  | 0101 | F | T | F | [26 empty] | 01015C4AF3214C1E28956CC7AEC56F3DEB | 505
보도부 아스콘 포장 | 투스콘 | ㎡ | 15.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731B4CF72E9D1FC79695BAEFAF |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C01731B4CF72E9D1FC79695BAEFAF | 506
차도부 아스콘 포장 | 표층, 기층, 보조기층 | ㎡ | 48.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731B4CF72E9D1FC79695BAEFAE |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015C01731B4CF72E9D1FC79695BAEFAE | 507
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
0102 옥내 CCTV 설치공사 | [15 empty] | 0102
FDF | 24C | SET | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731B4CF72E9D1F8991959F031C |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025C01731B4CF72E9D1F8991959F031C | 587
풀박스 | 150X150X100(STS) | 개 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731847FD2B9D1FE5E495543815 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025C01731847FD2B9D1FE5E495543815 | 564
세트앵커 (통신) | 3/8" STS | 개소 | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731A42722F9364F2DEF5690F2E |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025C01731A42722F9364F2DEF5690F2E | 607
누전차단기 | 2P 30AF 20AT | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731B4CF72E9D0D1F540561A7D3 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025C01731B4CF72E9D0D1F540561A7D3 | 565
구내 광케이블 성단 | 광케이블성단 | 코어당 | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731A42722F932D33F6253BC42C |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025C01731A42722F932D33F6253BC42C | 566
광케이블 | S/M 8C | M | 671 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731A42722F932D33F62539028F |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025C01731A42722F932D33F62539028F | 567
UTP CABLE | CAT.6 - 4Pr | M | 783 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731A42B82A9229CD88B5529143 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025C01731A42B82A9229CD88B5529143 | 568
0.6/1kV 난연 전력 케이블(F-CV) | 3C 10㎟ - 옥외 | m | 497 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C017318475D289A128619956A9182 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025C017318475D289A128619956A9182 | 569
강제 전선관 | 아연도 16 mm | M | 386 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C017318477825973AA87E05E8E2CD |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025C017318477825973AA87E05E8E2CD | 588
강제 전선관 | 아연도 22 mm | M | 59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C017318477825973AA87E05E8E126 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025C017318477825973AA87E05E8E126 | 589
강제 전선관 | 아연도 36 mm | M | 98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C017318477825973AA87E05E8E74F |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025C017318477825973AA87E05E8E74F | 573
전선관지지행거(단독)(통신) | 16 C | 개소 | 258 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731847782597F5BAF3B5404DF6 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025C01731847782597F5BAF3B5404DF6 | 590
전선관지지행거(단독)(통신) | 22 C | 개소 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731847782597F5BAF3B5404E9F |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025C01731847782597F5BAF3B5404E9F | 591
전선관지지행거(단독) (통신) | 36 C | 개소 | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731847782597F5BAF3B5404874 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025C01731847782597F5BAF3B5404874 | 592
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
0103 CCTV설비 기기설치공사 | [15 empty] | 0103
영상녹화장치 | NVR, 128CH (지급자재) | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731A42B82A9229CD88F5CF6793 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035C01731A42B82A9229CD88F5CF6793 | 593
영상저장장치 | NVR용 20TB, HDD (지급자재) | EA | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731A42B82A9229CD88F5CF64DF |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035C01731A42B82A9229CD88F5CF64DF | 594
서버녹화장치 | 256채널 서버녹화기 (지급자재) | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731A42B82A9229CD88F5CF65E6 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035C01731A42B82A9229CD88F5CF65E6 | 595
영상저장장치 | 20TB, HDD (지급자재) | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731A42B82A9229CD88F5CF6211 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035C01731A42B82A9229CD88F5CF6211 | 596
시스템운영서버 | 검색및모니터링구성설정(지급자재) | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5B1FF32247D326928D275F35EBC1655B06DCF2 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035B1FF32247D326928D275F35EBC1655B06DCF2 | 627
매트릭스IP WALL입력장치 | FullHD60fps,HDMI,H264 30fps (지급자재) | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731A42B82A9229CD88F5CF6338 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035C01731A42B82A9229CD88F5CF6338 | 597
매트릭스IP WALL출력장치 | UHD Display4, Q.CORE 2, 2.4Ghz (지급자재) | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731A42B82A9229CD88F5CF6064 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035C01731A42B82A9229CD88F5CF6064 | 598
네트워크스위치 | POE 8PORT / SFP 2PORT (지급자재) | EA | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731A42B82A9229CD88F5CF6EC2 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035C01731A42B82A9229CD88F5CF6EC2 | 600
네트워크스위치 | 24PORT / 4 SFP (지급자재) | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731A42B82A9229CD88F5CF6EC3 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035C01731A42B82A9229CD88F5CF6EC3 | 623
옥외카메라 | 블릿형, 500만화소 (지급자재) | EA | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731A42B82A9229CD88F5CE408A |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035C01731A42B82A9229CD88F5CE408A | 602
옥외카메라 | PTZ 스피드돔, 800만화소 (지급자재) | EA | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731A42B82A9229CD88F5CE4190 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035C01731A42B82A9229CD88F5CE4190 | 603
실내카메라 | 어반카메라 (지급자재) | EA | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731A42B82A9229CD88F5CE42B7 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035C01731A42B82A9229CD88F5CE42B7 | 604
옥외카메라 | 블릿형, 800만화소 출입감시 (지급자재) | EA | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731A42B82A9229CD88F5CE408F |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035C01731A42B82A9229CD88F5CE408F | 628
광접속함체 | 옥외 광접속함체(지급자재) | EA | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731A42B82A9229CD88F5CE435E |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035C01731A42B82A9229CD88F5CE435E | 605
광접속함체 | 실내 광접속함체(지급자재) | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731A42B82A9229CD88F5CE4465 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035C01731A42B82A9229CD88F5CE4465 | 606
FDF | 8CORE(지급자재) | EA | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731A42B82A9229CD88F5CE450B |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035C01731A42B82A9229CD88F5CE450B | 608
카메라브라켓 | 스피드돔(지급자재) | EA | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731A42B82A9229CD88F5CE4612 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035C01731A42B82A9229CD88F5CE4612 | 609
카메라브라켓 | 어안카메라(천장형)(지급자재) | EA | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731A42B82A9229CD88F5CE4739 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035C01731A42B82A9229CD88F5CE4739 | 610
카메라브라켓 | 블릿형(지급자재) | EA | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731A42B82A9229CD88F5CE48C0 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035C01731A42B82A9229CD88F5CE48C0 | 629
광접속자재 | SFP모듈(지급자재) | EA | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5B1FF32247D326928D275F35EBC1655B06DD9D |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035B1FF32247D326928D275F35EBC1655B06DD9D | 611
서지흡수기 | 전기용 | EA | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C01731A42B82A9229CD88F5CE4738 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035C01731A42B82A9229CD88F5CE4738 | 624
광섬유케이블어셈블리 | 광점퍼코드 | 개 | 172 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5B70334A4CDC249DFE24A1B56C7EC9E0E1029D |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035B70334A4CDC249DFE24A1B56C7EC9E0E1029D | 626
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
0104 폐기물처리 | [15 empty] | 0104
폐아스팔트콘크리트 | 이물질이 없는 순수한 폐아스팔트콘크리트 | TON | 148 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C4AC3F44E912F9FB522DFA5AEC466 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045C4AC3F44E912F9FB522DFA5AEC466 | 540
건설폐기물 상차 및 운반비 - 중량 기준 | 중간처리 대상, 15ton 덤프트럭, 30km | TON | 148 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C4AC3F44E912F9FA4CC2B659A0F06 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 01045C4AC3F44E912F9FA4CC2B659A0F06 | 541
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL